Wprowadzenie sieci sygnału sterującego odgromnik

## Typ AC9913

## Funkcje i cechy.

Zakres POW021 odgromnik służy do ochrony wrażliwych szybkich sieci komunikacji obwodów. Jest on powszechnie stosowany do ochrony systemu transmisji danych w centrali sieci komputera lub routera z poważnych szkód, które przez grzmot i Piorun indukowane napięcie, zakłóceń falowanie napięcia w sieci elektrycznej, statyczne oraz wpływ wzrost napięcia.

Jego główne cechy są;

- Za pomocą multidługość zabezpieczenie obwodu.

- Wybór produktów znanych międzynarodowych marek, w centralnej części. Niezawodne wysokiej jakości, wykonane przez-technologie i urządzenia.

(2) Ma wielki przepustowość, niskiego napięcia stałe, wrażliwych reakcji, stałej zdolności i niski poziom strat Wstaw.

2. Parametry produktu

| Typ | AC9913 |
| --- | --- |
| Ciągłe napięcie robocze ONZ | 5V |
| Maksymalne napięcie pracy Uc | 403 |
| Nominalna, rozładowanie bieżący In(8/20us) | 5KA |
| Maksymalne rozładowanie napięcia Imax（8/20us） | 10KA |
| Dopuszczalne napięcia | 453 |
| Szybkość transmisji danych Vs | 100 MB/s |
| Wstaw utrata Ae | 0.2dB |
| Czas corresponsive Ta | 1nS |
| Wspólny formularz | RJ45 |
| Formę ochrony | 1、2、3、6 |
| Warunki pracy | Temperatura -25- + 65℃；Humidity≤95% （25-30℃） |
| Standardowych badań | IEC61643-21：2000 |

3. Instalacja i konserwacja

- Ogranicznik oświetlenie wiąże się dostęp do sygnału i chroniony sprzęt.

- Wejście ogranicznik oświetlenia należy łączyć chroniony sprzęt, dane wyjściowe powinny connet do chronionego urządzenia, nie należy podłączać w przeciwnym kierunku.

- PE linii oświetlenia ogranicznik ściśle musi być podłączony do systemu ochrony oświetlenie w zabezpieczone ekwipotencjalne, lub będzie wpływać na działanie.

- Tego produktu nie trzeba zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie, ale to powinien być zainstalowany w pobliżu portu urządzenia, jak to możliwe, jak to możliwe. Gdy system operacyjny pójdzie nie tak, proszę sprawdzić ogranicznik oświetlenie po usunięciu. Jeśli oświetlenie ogranicznik odzyskuje, przywracając go do uzywanego, zmień oświetlenie ogranicznik.

4. Przykład obrazu instalacji.

Łączenie linii sygnału